## Arkusz1
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DANE URZĄDZENIA | Liczba punktów ładowania w stacji ładowania | Obsługiwane złącza dla poszczególnych punktów ładowania | Moc stacji ładowania w kW: | 1.5 Możliwość świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW ( przynajmniej 1 punkt stacji) | Przyłącze do sieci | Komunikacja (stacja ładowania musi mieć możliwość zainstalowania urządzeń lub oprogramowania do obsługi dowolnej platformy informatycznej służącej do zarządzania stacją ładowania)
BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH STACJI ŁADOWANIA UMOŻLIWIAJĄCYCH ŚWIADCZENIE USŁUGI ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM O MOCY NIE MNIEJSZEJ NIŻ 50 KW I NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KW
Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, trzystanowiskowa, umożliwiająca ładowanie dwóch pojazdów prądem stałym o mocy do 100kW poprzez złącza CCS Combo 2, oraz trzeciego pojazdu prądem zmiennym o mocy 22kW poprzez złącze Typu 2. | 3 | Dwa złącza ładowania prądem stałym CCS Combo 2, jedno złącze ładowania prądem zmiennym Typu 2 | 122 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze i podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy
Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, trzystanowiskowa, umożliwiająca ładowanie dwóch pojazdów prądem stałym o mocy do 100kW poprzez złącza CCS Combo 2, oraz trzeciego pojazdu prądem zmiennym o mocy 22kW poprzez złącze Typu 2. | 3 | Dwa złącza ładowania prądem stałym CCS Combo 2, jedno złącze ładowania prądem zmiennym Typu 2 | 122 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze i podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy
Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, trzystanowiskowa, umożliwiająca ładowanie dwóch pojazdów prądem stałym o mocy do 100kW poprzez złącza CCS Combo 2, oraz trzeciego pojazdu prądem zmiennym o mocy 22kW poprzez złącze Typu 2. | 3 | Dwa złącza ładowania prądem stałym CCS Combo 2, jedno złącze ładowania prądem zmiennym Typu 2 | 122 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze i podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy
Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych, trzystanowiskowa, umożliwiająca ładowanie dwóch pojazdów prądem stałym o mocy do 100kW poprzez złącza CCS Combo 2, oraz trzeciego pojazdu prądem zmiennym o mocy 22kW poprzez złącze Typu 2. | 3 | Dwa złącza ładowania prądem stałym CCS Combo 2, jedno złącze ładowania prądem zmiennym Typu 2 | 122 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze i podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy
BUDOWA INNYCH NIŻ OGÓLNODOSTĘPNE STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDEM ZMIENNYM I MOCY OD 22 KW DO MNIEJ NIŻ 50 KW
Nieogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym o mocy 2x22kW, umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych prądem zmiennym o mocy 22kW każdy poprzez złącza typu 2 | 2 | Dwa złącza typu 2 | 44 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy
Nieogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym o mocy 2x22kW, umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych prądem zmiennym o mocy 22kW każdy poprzez złącza typu 2 | 2 | Dwa złącza typu 2 | 44 kW | TAK | Zostanie wykonane nowe przyłącze o mocy 150kW i podłączone do istniejącego przyłącza energetycznego obiektu | Stacja wyposażona w modem komunikacji 4G/LTE/GSM oraz komunikująca się poprzez protokół OCPP 1.6 lub nowszy